## ZESTAW
Załącznik nr 10 do SWZ
Poz. | Opis | Wartość złotych netto
I | ARCH-KONSTR. | 0
1 | Roboty dachowe | 0
1.1 | Roboty rozbiórkowe | 0
1.2 | Konstrukcja drewniana | 0
1.3 | Roboty pokrywcze | 0
1.4 | Ściany na dachu | 0
1.5 | Roboty odtworzeniowe | 0
2 | Strych | 0
2.1 | Roboty rozbiórkowe | 0
2.2 | Stalowa konstrukcja wsporcza | 0
2.3 | Ściany | 0
2.4 | Posadzka | 0
3 | Roboty porządkowe | 0
4 | Roboty instalacyjne | 0
4.1 | Instalacje wentylacji | 0
4.2 | Instalacje odwodnienia komór nawiewno-wywiewnych | 0
5 | Roboty elektryczne | 0
5.1 | Instalacje wewnętrzne | 0
5.2 | Prace demontażowe i dodatkowe | 0
5.3 | Pomiary | 0
VII | ZAKRES VII | 0
7.1 | Roboty instalacyjne | 0
7.1.1 | Instalacja chłodzenia freonowego | 0
7.1.2 | Instalacja odprowadzenia kondensatu | 0
7.2 | Roboty elektryczne | 0
7.2.1 | Instalacje wewnętrzne | 0
7.2.2 | Prace demontażowe i dodatkowe | 0
7.2.3 | Pomiary | 0
VIII | ZAKRES VIII | 0
8.1 | Roboty instalacyjne | 0
8.1.1 | Instalacja chłodzenia freonowego | 0
8.1.2 | Instalacja odprowadzenia kondensatu | 0
8.2 | Roboty elektryczne | 0
8.2.1 | Instalacje wewnętrzne | 0
8.2.2 | Prace demontażowe i dodatkowe | 0
8.2.3 | Pomiary | 0
9 | Prace dodatkowe instalacji sanitarnych - uzbrojenie komór wentylacyjnych | 0
9.1 | Wentylatory dla etapu II lub VII | 0
9.2 | Wentylatory dla etapu VIII | 0
| RAZEM | 0

## ETAP I
Załącznik nr 10 do SWZ
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - ETAP I
lp. | wyszczególnienie | Wartość robót złotych netto
1 | 2 | 3
1. | Roboty dachowe | 0
1.1 | Roboty rozbiórkowe | 0
1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa (przyjęto 4 warstwy papy)
2 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne trzy warstwy Krotność = 3
3 | Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym
4 | Zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych przed opadami atmosferycznymi folią budowlana oslonową układaną na krokwiach
5 | Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki (za każdą kondygnację Rx0,8)
1.2 | Konstrukcja drewniana | 0
1 | Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 (10x10cm) z tarcicy nasyc., kl.C30 (K27) zabezpieczonej preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej
2 | Ramy górne i platwie, długość do 3 m - przekrój po przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3 | Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
4 | Konstrukcje szkieletowe - ścian wewnętrznych i ze wnętrznych podwaliny ścian o szer. do 280 mm
5 | Konstrukcje szkieletowe - oczepy ścian wewnętrznych i zewnętrznych podwójne o szer. do 120 mm
1.3 | Roboty pokrywcze | 0
1 | Warstwa spadkowa - legary drewniane z tarcicy nasy conej (wsp. 0,3)
2 | Poszycie dachu z płyt OSB min 25mm
3 | Pokrycie dachów drewnianych papą termozgrzewalną jednowarstwowe
4 | Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną; na dachach z płyty OSB pokrytej papą termozgrzewalną
5 | Obróbki blacharskie - krawędzie dachu - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
1.4 | Ściany na dachu | 0
1 | Poszycie ścian szkieletowych z płyt włókno-cementowych (2 x płyta gipsowo-włóknowa + 2 x płyta cementowo-włóknowa ) Krotność = 4
2 | Umocowanie siatki podtynkowej na ścianach, filarach, pilastrach
3 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu )
4 | (z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi przed malowaniem
5 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
1.5 | Roboty odtworzeniowe | 0
1 | MontaŜ listwy dekarskiej - zamykającej obróbki blacharskie
2 | Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej
3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa (wykonstruowanie spadku w pokryciu papowym)
4 | Przymocowanie wełny za pomocą łączników teleskopowych do mocowania pokrycia i wełny do stropu drewnianego (przyjęto ok. 5 szt/m2)
5 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (pow. większa o ok.15%)
2 | Strych | 0
2.1 | Roboty rozbiórkowe | 0
1 | Rozebranie podłóg z desek
2 | Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek (ok. 8cm)
3 | Wykucie ręczne wnęk w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego (otwory na podpory konstrukcji)
4 | Usunięcie z budynku elementów z rozbiórki (za każdą kondygnację Rx0,8)
2.2 | Stalowa konstrukcja wsporcza | 0
1 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm (miejsce zakotwienia słupków konstrukcji)
2 | Wykonanie zasypek izolacyjnych w stropach o gr. 20 cm
3 | Osadzenie w podłoŜu ceglanym kotew wklejanych M12/160; średnica otworu do 20 mm
4 | Wykonanie na budowie i montaŜ konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu ponad 200 kg (sam montaż bez ceny stali)
5 | Dostawa - Konstrukcyjne elementy z kształtowników i blach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (dwuteowniki IPE 180, kątowniki L80x8, blachy 8 i 10mm)
6 | Impregnacja biobójcza ręczna - dwukrotna konstrukcji dachu preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej (wg PW) Krotność = 2
2.3 | Ściany | 0
1 | Ściany działowe z płyt włóknowo-cementowych (2xpłyta 12,5mm+ folia paroszczelna+wełna min.+ folia paroprzepuszczalna + 2xpłyta 12,5mm) na konstrukcji drewnianej; montaż płyt wkrętami
2 | OścieŜnice i skrzydła drzwiowe p.poŜ. fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych (tylko montaż)
3 | Izolacja poziomych szczelin taśmami butylowymi (ściana - konstrukcja stalowa)
4 | Dostawa - drzwi stalowych z wkładką ocieplającą p.poŜ. jednoskrzydłowe z ościeŜnicą (90x196cm) peł- ne z klamką metalową, zamkiem (szczegóły wg ze stawienia stolarki PW)
5 | MontaŜ mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
6 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem
2.4 | Posadzka | 0
1 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
2 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (wełna twarda 8cm)
3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa (wełna twarda spadki 0-6cm)
4 | Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM układanymi na stropach, tarasach itp. Mocowanymi na klej (pokrycie posadzki)
5 | Wykonanie izolacji przy uŜyciu membran samoprzylepnych EPDM - przyklejanie na powierzchni pionowej (pokrycie posadzki - wywinięcie membrany na ściany - 30cm)
3 | Roboty porządkowe | 0
1 | Wywóz zdemontowanych elementów budowlanych - papa, drewno, zasypki (przyjęto kntenery 6m3) - wraz z utylizacją lub wywozem na atestowane składowisko odpadów
2 | Roboty przygotowawcze i transportowe (rezerwa pieniężna) - przygotowanie dostępu do mediów, miejsc pracowniczych, - dostawa materiałów na miejsce remontu (wykorzystanie transportu ludzkiego), - utrudniony dostęp ekip budowlanych (prowadzenie robót w obiekcie nie wyłaczonym z eksploatacji),
4 | Roboty instalacyjne | 0
4.1 | Instalacje wentylacji | 0
1 | Czerpnie ścienne prostokątne 1400x600
2 | Czerpnie ścienne prostokątne 2000x600
3 | Czerpnie ścienne prostokątne 1500x600
4 | Wyrzutnmie ścienne prostokątne 1500x600
4.2 | Instalacje odwodnienia komór nawiewno-wywiewnych | 0
1 | Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm
2 | Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
3 | Wpusty dachowe HDPE De110 grawitacyjne
4 | Rurociągi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków o śr. zewn. 90 mm
5 | Kształtki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o połączeniach zgrzewanych o śr. zewn. 90 mm
6 | Połączenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE o śr. zewn. 90-125 mm
7 | Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
5 | Roboty elektryczne | 0
5.1 | Instalacje wewnetrzne | 0
1 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
2 | Przebijanie otworów
3 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
4 | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2
5 | Przewody kabelkowe YDY 5x2,5mm2
6 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
7 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej
5.2 | Prace demontażowe oraz dodatkowe | 0
1 | Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia
2 | Inwentaryzacja stanu istniejącego
5.3 | Pomiary | 0
1 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
4 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
| RAZEM | 0

## ETAP VII
Załącznik nr 10 do SWZ
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - ETAP VII
lp. | wyszczególnienie | Wartość robót złotych netto
1 | 2 | 3
7.1. | Roboty instalacyjne | 0
7.1.1 | Instalacja chłodzenia freonowego | 0
1 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm - demontaż sufitu kasetonowego
2 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm - montaż istniejącego sufitu kasetonowego
3 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
5 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
7 | Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
8 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
9 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
10 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. W ścianach z cegieł
11 | Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0 m2
12 | Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie
13 | Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz
14 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
15 | Wywóz oraz utylizacja gruzu
16 | Dostawa układu chłodzenia VRF 6
17 | Montaż jednostek wewnętrznych wraz z okablowaniem i automatyką
18 | Montaż jednostek zewnętrznych wraz z okablowaniem i automatyką
19 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 6,35 mm izolowana
20 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 9,52 mm izolowana
21 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. Zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 12,7mm izolowana
22 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 15,88 mm izolowana
23 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 19,05 mm
24 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 22,23 mm izolowana
25 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 30.0 tys.kcal/h
26 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h
27 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 30.0 tys.kcal/h
28 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h
7.1.2 | Instalacja odprowadzenia kondensatu | 0
1 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo wapiennej
2 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo wapiennej
3 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
4 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
5 | Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0 m2
6 | Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz
7 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
8 | Wywóz oraz utylizacja gruzu
9 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
10 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
11 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
12 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25mm o połączeniach klejonych
13 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32mm o połączeniach klejonych
14 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 40 mm o połączeniach klejonych
15 | Pompki skroplin
16 | Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
17 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - podejście pod pion kanalizacyjny
7.2 | Roboty elektryczne | 0
7.2.1 | Instalacje wewnętrzne | 0
1 | Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy
2 | Przebijanie otworów
3 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
4 | Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2
5 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
6 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
7 | Montaż zasilacza do instalacji alarmowej
8 | Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2
7.2.2 | Prace demontazowe oraz dodatkowe | 0
1 | Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia
2 | Inwentaryzacja stanu istniejącego
7.2.3 | Pomiary | 0
1 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
4 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
2.2 | Stalowa konstrukcja wsporcza | 18323.46
1 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm (miejsce zakotwienia słupków konstrukcji) | 1834.24
2 | Wykonanie zasypek izolacyjnych w stropach o gr. 20 cm | 436.6
4 | Wykonanie na budowie i montaŜ konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu ponad 200 kg (sam montaż bez ceny stali) | 9480.54
5 | Dostawa - Konstrukcyjne elementy z kształtowników i blach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (dwuteowniki IPE 180, kątowniki L80x8, blachy 8 i 10mm) | 6148.54
6 | Impregnacja biobójcza ręczna - dwukrotna konstrukcji dachu preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej (wg PW) Krotność = 2 | 423.54
2.3 | Ściany | 72303.63
1 | Ściany działowe z płyt włóknowo-cementowych (2xpłyta 12,5mm+ folia paroszczelna+wełna min.+ folia paroprzepuszczalna + 2xpłyta 12,5mm) na konstrukcji drewnianej; montaż płyt wkrętami | 50943.71
2 | OścieŜnice i skrzydła drzwiowe p.poŜ. fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych (tylko montaż) | 2526.92
3 | Izolacja poziomych szczelin taśmami butylowymi (ściana - konstrukcja stalowa) | 193.88
4 | Dostawa - drzwi stalowych z wkładką ocieplającą p.poŜ. jednoskrzydłowe z ościeŜnicą (90x196cm) peł- ne z klamką metalową, zamkiem (szczegóły wg ze stawienia stolarki PW) | 16626.8
5 | MontaŜ mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi | 2012.32
2 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (wełna twarda 8cm) | 3248.08
3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa (wełna twarda spadki 0-6cm) | 2695.08
4 | Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM układanymi na stropach, tarasach itp. Mocowanymi na klej (pokrycie posadzki) | 3805.4
5 | Wykonanie izolacji przy uŜyciu membran samoprzylepnych EPDM - przyklejanie na powierzchni pionowej (pokrycie posadzki - wywinięcie membrany na ściany - 30cm) | 1385.47
3 | Roboty porządkowe | 7698.37
1 | Wywóz zdemontowanych elementów budowlanych - papa, drewno, zasypki (przyjęto kntenery 6m3) - wraz z utylizacją lub wywozem na atestowane składowisko odpadów | 2000
2 | Roboty przygotowawcze i transportowe (rezerwa pieniężna) - przygotowanie dostępu do mediów, miejsc pracowniczych, - dostawa materiałów na miejsce remontu (wykorzystanie transportu ludzkiego), - utrudniony dostęp ekip budowlanych (prowadzenie robót w obiekcie nie wyłaczonym z eksploatacji), | 5698.37
| RAZEM | 0

## ETAP VIII
Załącznik nr 10 do SWZ
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - ETAP VIII
lp. | wyszczególnienie | Wartość robót złotych netto
1 | 2 | 3
1. | Roboty instalacyjne | 0
1.1 | Instalacja chłodzenia freonowego | 0
1 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm - demontaż sufitu kasetonowego
2 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi ;konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm - montaż istniejącego sufitu kasetonowego
3 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo wapiennej
4 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo wapiennej
5 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
6 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
7 | Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
8 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
9 | Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie
10 | Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0 m2
11 | Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz
12 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
13 | Wywóz oraz utylizacja gruzu
14 | Dostawa układu chłodzenia VRF 7
15 | Montaż jednostek wewnętrznych wraz z okablowaniem i automatyką
16 | Montaż jednostek zewnętrznych wraz z okablowaniem i automatyką
17 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 6,35 mm izolowana
18 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 9,52 mm izolowana
19 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. Zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 12,7mm izolowana
20 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 15,88 mm izolowana
21 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 19,05 mm
22 | Rurociągi w instalacjach freonowych miedziane typu Cu DHP o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach - 22,23 mm izolowana
23 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 30.0 tys.kcal/h
24 | Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 30.0 tys.kcal/h
25 | Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 30.0 tys.kcal/h
26 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 30.0 tys.kcal/h
7.1.2 | Instalacja odprowadzenia kondensatu | 0
1 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.
4 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.
5 | Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0 m2
6 | Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu pokostem - jeden raz
7 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
8 | Wywóz oraz utylizacja gruzu
9 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
10 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach klejonych
11 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 25mm o połączeniach klejonych
12 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 32mm o połączeniach klejonych
13 | Pompki skroplin
14 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - podejście pod pion kanalizacyjny
7.2 | Roboty elektryczne | 0
7.2.1 | Instalacje wewnętrzne | 0
1 | Dobudowa zabezpieczeń do rozdzielnicy
2 | Przebijanie otworów
3 | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
4 | Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2
5 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
6 | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
7 | Montaż zasilacza do instalacji alarmowej
8 | Przewody kabelkowe YTDY 4x0,5mm2
7.2.2 | Prace demontazowe oraz dodatkowe | 0
1 | Pozycje nie ujęte w kosztorysie a konieczne do wykonania zamówienia
2 | Inwentaryzacja stanu istniejącego
7.2.3 | Pomiary | 0
1 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
2 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
4 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
5 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
| RAZEM | 0

## UZBROJENIE KOMÓR
Załącznik nr 10 do SWZ
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - UZBROJENIE KOMÓR
lp. | wyszczególnienie | Wartość robót złotych netto
1 | 2 | 3
1. | Prace dodatkowe instalacji sanitarnych - uzbrojenie komór wentylacyjnych | 0
1.1 | Wentylatory dla etapu II lub VII | 0
1 | Wentylatory osiowe wyciągowe wraz z okablowaniem, sterowaniem i podkonstrukcją
1.2 | Wentylatory dla etapu VIII | 0
1 | Wentylatory osiowe wyciągowe wraz z okablowaniem, sterowaniem i podkonstrukcją
| RAZEM | 0