## ZESTAW
Tabela Elementów Scalonych |  | Załącznik nr 10 SWZ
Pozycja | Opis | Wartość
1 | Roboty budowlane - KLATKA 1 | 0
2 | Roboty budowlane - KLATKA 2 | 0
3 | Roboty - Instalacje elektryczne | 0
4 | Roboty - Instalacje teletechniczne | 0
RAZEM |  | 0

## ROBOTY BUDOWLANE
| Tabela Elementów Scalonych - Roboty budowlane | Załącznik nr 10 SWZ
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość robót
1 | 2 | 3
1. | KLATKA 1 | 0
1.1 | Rozbiórka - dach płaski
1.2 | Konstrukcja drewniana
1.3 | Klapy oddymiające - dostawa i montaż
1.4 | Dach - odtworzenie pokrycia
1.5 | Remont - malowanie klatki schodowej, w tym naprawa spękań
1.6 | Roboty porządkowe i inne nie ujęte w powyższych pozycjach
2. | KLATKA 2 | 0
2.1 | Rozbiórka - dach płaski
2.2 | Konstrukcja drewniana
2.3 | Klapy oddymiające - dostawa i montaż
2.4 | Dach - odtworzenie pokrycia
2.5 | Remont - malowanie klatki schodowej, w tym naprawa spękań
2.6 | Roboty porządkowe i inne nie ujęte w powyższych pozycjach
| RAZEM: | 0

## ELEKT+TELETECH
| Tabela Elementów Scalonych - Roboty elektryczne i teletechniczne | Załącznik nr 10 SWZ
Lp. | Wyszczególnienie | Wartość robót
1 | 2 | 3
3 | Instalacje Elektryczne | 0
3.1 | Tablice rozdzielcze - doposażenie
3.2 | Oprzewodowanie i okablowanie urządzeń
3.3 | Prace demontazowe oraz inne nieujęte
3.4 | Pomiary elektryczne
4 | Instalacje teletechniczne | 0
4.1 | System oddymiania KL1, w tym wykonanie serwisów w okresie gwarancji.
4.2 | System oddymiania KL2, w tym wykonanie serwisów w okresie gwarancji.
2.2 | Stalowa konstrukcja wsporcza | 18323.46
1 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm (miejsce zakotwienia słupków konstrukcji) | 1834.24
2 | Wykonanie zasypek izolacyjnych w stropach o gr. 20 cm | 436.6
4 | Wykonanie na budowie i montaŜ konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu ponad 200 kg (sam montaż bez ceny stali) | 9480.54
5 | Dostawa - Konstrukcyjne elementy z kształtowników i blach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (dwuteowniki IPE 180, kątowniki L80x8, blachy 8 i 10mm) | 6148.54
6 | Impregnacja biobójcza ręczna - dwukrotna konstrukcji dachu preparatem p/korozji biologicznej oraz p/ogniowej (wg PW) Krotność = 2 | 423.54
2.3 | Ściany | 72303.63
1 | Ściany działowe z płyt włóknowo-cementowych (2xpłyta 12,5mm+ folia paroszczelna+wełna min.+ folia paroprzepuszczalna + 2xpłyta 12,5mm) na konstrukcji drewnianej; montaż płyt wkrętami | 50943.71
2 | OścieŜnice i skrzydła drzwiowe p.poŜ. fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych (tylko montaż) | 2526.92
3 | Izolacja poziomych szczelin taśmami butylowymi (ściana - konstrukcja stalowa) | 193.88
4 | Dostawa - drzwi stalowych z wkładką ocieplającą p.poŜ. jednoskrzydłowe z ościeŜnicą (90x196cm) peł- ne z klamką metalową, zamkiem (szczegóły wg ze stawienia stolarki PW) | 16626.8
5 | MontaŜ mechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi | 2012.32
2 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa (wełna twarda 8cm) | 3248.08
3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa (wełna twarda spadki 0-6cm) | 2695.08
4 | Izolacja powierzchni poziomych membranami EPDM układanymi na stropach, tarasach itp. Mocowanymi na klej (pokrycie posadzki) | 3805.4
5 | Wykonanie izolacji przy uŜyciu membran samoprzylepnych EPDM - przyklejanie na powierzchni pionowej (pokrycie posadzki - wywinięcie membrany na ściany - 30cm) | 1385.47
3 | Roboty porządkowe | 7698.37
1 | Wywóz zdemontowanych elementów budowlanych - papa, drewno, zasypki (przyjęto kntenery 6m3) - wraz z utylizacją lub wywozem na atestowane składowisko odpadów | 2000
2 | Roboty przygotowawcze i transportowe (rezerwa pieniężna) - przygotowanie dostępu do mediów, miejsc pracowniczych, - dostawa materiałów na miejsce remontu (wykorzystanie transportu ludzkiego), - utrudniony dostęp ekip budowlanych (prowadzenie robót w obiekcie nie wyłaczonym z eksploatacji), | 5698.37
| RAZEM: | 0